ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДБОРА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| e-mail: |  |
| Название проекта: |  |
| Дата: |  |

| 1 ТИП УСТАНОВКИ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| В канале Существующий канал Ширина канала Высота канала Уровень воды в канале Вновь проектируемый канал | В КНС на раме Насосная станция: Круглая в плане, диаметр Прямоугольная в плане Диаметр подводящего трубопровода Отметка оси подводящего трубопровода относительно уровня пола/верха КНС | Ин-лайн Горизонтальная установка Вертикальная установка Давление (бар): |
| Количество измельчителей: рабочих; резервных |
| Расход общий (м3/ч): |
| 2 ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ ЖИДКОСТЬ: |  |
| Перекачиваемая жидкость: | Размер твердых частиц (мм) |
| Особенности жидкости (кристаллизация, газосодержание, выпадение осадка и т.п.): | Содержание тверд. частиц (%, кг/м3) |
| 3 ПРИВОД: |
| Класс пылевлагозащиты: IP55 (пылезащищенное, защита от водяных струй с любого направления) IP68 (пыленепроницаемое, полная водонепроницаемость. Устройство может работать в погруженном в воду режиме) |
| 4 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: |
| Рекомендуемые запчасти на 2-3 года работы: включить в поставку не включать в поставку |

5   Дополнительные данные на усмотрение Заказчика